ZÁSADY PROVOZNÍHO ŘÁDU MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zařízení pro výchovu a vzdělávání (§ 7 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinna upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu a nakládání s prádlem v provozním řádu

# I. Údaje o zařízení

(adresa, telefon, IČO, odpovědná osoba, zřizovatel)

II. Popis zařízení

Typ: ( s celodenním, s polodenním, s internátní péčí, s nepravidelným provozem)

Kapacita:

Stanovená kapacita

Počet zapsaných dětí

Počet tříd

Počet dětí ve třídách

Věkové složení skupin (oddělení)

Provozní doba:  (od ….. do …. )

Využívání zařízení pro jiné aktivity:

Druh aktivity a její časové zařazení

Stravování cizích strávníků

# III. Režimové požadavky

Nástup dětí (od….do….)

Hra

Zařazení v režimu

Typ (volná, řízená)

Sledování televize

Frekvence zařazení během dne

Zařazení v režimu od…do…

Pohybové aktivity

Podmínky, vybavení

Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky

Frekvence zařazování pohybových aktivit

Pobyt venku

Délka pobytu ( zpravidla dopoledne, odpoledne podle pobytu dětí v zařízení)

Využití: volná hra, tělovýchovné aktivity

Odpočinek

Podmínky (samostatná ložnice, využití denní místnosti – manipulace s lehátky, uložení

lůžkovin), vybavení: lehátka, molitany

Podmínky pro odpočinek nejstarších věkových skupin

Zařazení v režimu dne

Stravování

Vlastní, dovoz (odkud, časové údaje o dovozu)

Počet stravovaných dětí v době oběda (pokud je dítě přítomno v době oběda, vždy se stravuje)

Způsob doplňkového stravování (možné po dohodě se zástupci dítěte)

Časový odstup jednotlivých jídel

Pitný režim

Způsob dodržování pitného režimu

Druh nápojů

Způsob obsluhy, manipulace s nádobím

## Otužování

Způsob (např. vzdušné lázně, vodou, sprchováním)

Frekvence

Teploty

Počty otužovaných dětí

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění),

osvětlení

Způsob a intenzita větrání a vytápění

Teplota vzduchu

Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C

při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě

následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než  na 16 o C,  nebo při poklesu teploty vzduchu

v těchto učebnách  v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení zastaven;

při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než

30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a

zajištěno pro děti a  žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo budovu včetně  zajištění

pitného režimu

Tělocvičny:

optimální teplota 20 ±2 o C, min. 18 o C, max. 28 o C

Šatny:

optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C

Sprchy:

min. teplota 24 o C

Záchody:

min. teplota 18 o C

Chodby:

min. teplota 18  o C

Větrání

Způsob ovladatelnosti

Režim větrání (frekvence, délka, režim v době nepříznivých meteorologických podmínek)

Používání čističek vzduchu (režim provozu, údržba – frekvence výměny filtrů)

Osvětlení

Denní osvětlení (v prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující

denní osvětlení. Pro většinu zrakových činností se vyžaduje směr osvětlení zleva a shora a při

různorodé orientaci pracovních míst převažující směr shora).

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody

Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory musí být opatřeny zařízením pro regulaci

denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat

nadměrné jasové kontrasty)

V. Zásobování pitnou vodou

Zdroj:

Vlastní studna (doklad o provedené vyšetření kvality vody, četnost odběrů dle platných

právních předpisů)

Veřejný vodovod

Kapacitní hlediska:

Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě

# VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla

Druh a frekvence výměny

Způsob praní prádla (vlastní prádelna – vybavení, smluvní zařízení)

Manipulace s prádlem, skladování prádla (Použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují

kontaminaci okolí. Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno

zásadně odděleně od prádla použitého. Obaly musí být vhodné k praní, omyvatelné a dezinfikovatelné

nebo na jedno použití. Použité prádlo v obalech se skladuje ve vyčleněném prostoru).

Čisté prádlo se v zařízení skladuje v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfkovaných skříních nebo

regálech. Čisté prádlo při přepravě se musí chránit před znečištěním druhotnou kontaminací.

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu

Denní úklid

- setření na vlhko: všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem

- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem: umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů

Týdenní, celkový:

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned

Způsob a četnost desinfekce a deratizace

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

# VIII. Jiné

Výchova ke zdravému životnímu stylu

(vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních)