Provozní řád vodovodu pro veřejnou potřebu dle §3c odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Obsah žádosti:

Provozovatel vodovodu – identifikace, adresa, IČ uvede v předloženém provozním řádu ke konkrétnímu vodovodu:

a) údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody,

b) základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických směsích,

c) údaje o opatřeních nutných pro omezení nepřijatelných rizik v celém systému zásobování,

d) předpokládaný počet zásobovaných osob,

e) monitorovací program,

f) posouzení rizik

g) způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění údržby.

Monitorovací program obsahuje plán

a) sběru a rozborů bodových vzorků vody nebo měření zaznamenaných procesem průběžného monitorování včetně způsobu stanovení míst odběru vody,

b) kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení,

c) kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody, akumulací a rozvodné infrastruktury a

d) kontroly ochranného pásma.

Posouzení rizik obsahuje

a) popis systému zásobování vodou,

b) popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a

c) stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik v celém systému zásobování.

Posouzení rizik nezpracovává:

- osoba dodávající pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích,

- provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody nebo osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem

Další požadavky rozpracovává vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Provozní řád dle novelizovaných požadavků nutno zpracovat a předložit OOVZ  do 6 let od účinnosti zákona č. 202/2017 Sb., tj. nejdéle do 30.10.2023.

Metodické pomůcky viz: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/wsp