Provozní řád

Stomatologické ordinaCE

Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

## PRACOVIŠTĚ

Jméno a příjmení lékaře:

Název zařízení:

Adresa zařízení:

IČO :

Tel. Fax E-mail

### PROVOZNÍ DOBA  - dle nového Zákoníku práce

| PO | ČT |
| --- | --- |
| ÚT | PÁ |
| ST |  |

Charakteristika a zaměření pracoviště:

| ambulantní |  | Prostory |
| --- | --- | --- |
| lůžkové |  | - vlastní |  |
| kombinované |  | - pronajaté |  |

| Rozsah poskytované péče | 014 |  | Počet stomatologických souprav |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 015 |  | - jedna |  |
|  | 019 |  | - dvě |  |
|  | 605 |  | - více |  |

| RTG na pracovišti |  |
| --- | --- |

| Personální obsazení: | 1 lékař |  | 1 sestra |  | ostatní zaměstnanci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 lékaři |  | 2 sestry |  |  |  |
|  | více (počet) |  | více (počet) |  |  |  |

Vybavení zdravotnického zařízení

**V ordinaci je umístěn dřez, umývadlo……. místnosti vybaveny nábytkem, stěnami a podlahami se snadno omyvatelnými povrchy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Základní provozní a vedlejší místnosti, hygienické vybavení pro pacienty:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

###### Ordinace - prostorové členění

| Další vybavení: |
| --- |
| WC pro personál s umývadlem |  | Laboratoř |  |
| WC pro pacienty s umývadlem |  | Denní místnost |  |
| Šatna |  | RTG místnost |  |
| Čekárna |  |  |  |
| Úklidová komora – skříň |  |

Hygienické požadavky pro příjem a ošetřování pacientů - Příloha č. 3 vyhl. č. 306/2012 Sb. Výkon a okolnosti jeho provedení jsou vždy posouzeny ošetřujícím lékařem ve vztahu k zátěži a riziku pro pacienta

| zdravotničtí pracovníci nosí čisté ochranné prostředky vyčleněné pouze pro vlastní pracoviště |  |
| --- | --- |
| k vyšetřování a léčení přistupují až po umytí rukou, k utírání rukou používají jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. |  |
| hygienickou dezinfekci rukou provádějí vždy po kontaktu s infekčním materiálem, a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biolog. materiálem a předměty a pomůckami kontaminovanými biolog. materiálem včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu, a před každým parent. výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetř. režimu k předcházení a zabránění vzniku nemocničních nákaz |  |
| k parenterálním zákrokům jsou používány pouze sterilní zdravotnické prostředky a jsou dodržovány zásady asepse |  |
| použité nástroje a pomůcky kontaminované biologickým materiálem jsou zdravotnickými pracovníky čištěny po předchozí dekontaminaci dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem, |  |
| jednorázové stříkačky a jehly se likvidují v celku bez ručního oddělování nebo ve speciální pomůcce nebo přístroji, vracení krytů na požité jehly je s výjimkou inzulínových per nepřístupné |  |
| jednorázové pomůcky se nepoužívají opakovaně ani se opakovaně nesterilizují |  |
| ošetřování stomatologických souprav i další přístrojové techniky se provádí vždy podle návodu výrobce |  |
| na pracovištích, kde je prováděna chirurgická nebo hygienická dezinfekce rukou, nesmí zdravotničtí pracovníci nosit na rukou žádné šperky, úprava nehtů nesmí ohrožovat zdravotní stav pacienta |  |
| podávky pro manipulaci se sterilním materiálem se ukládají v konzervačním nebo dezinfekčním prostředku k tomu účelu určeném a vyměňují max. do 24 hod. |  |

Sterilizace, dezinfekce

- Sterilizace

Přístroje, pomůcky a předměty určené ke sterilizaci a k předsterilizační přípravě se používají v souladu s návodem výrobce. Technická kontrola sterilizačních přístrojů servisním technikem se provádí v rozsahu stanoveném, u starých přístrojů bez technické dokumentace 1x ročně.

předsterilizační příprava:

| **dekontaminace ručně |  |
| --- | --- |
| Stomatologické instrumentárium, vrtáčky, brousky, kořenové nástroje, dezinfikujeme ponořením do roztoku s virucidní účinností dle vyhlášky a doporučení, návodu výrobce. |
| **dekontaminace v myčce |  |
| V kyselém, alkalickém či enzymatickém prostředí dle návodu výrobce, následuje oplach vodou a mechanická očista. |
| Průběžná kontrola parametrů mycího a dezinfekčního procesu v myčkách se provádí pravidelně pomocí fyzikálních nebo chemických testů nebo bioindikátorů minimálně 1x týdně |
| **ultrazvuková čistička |  |
| Používá se k doplnění očisty po předchozím ručním nebo strojovém mytí a dezinfekci. Použití roztoku dle návodu výrobce, následuje oplach vodou, osušení, balení. |

obaly: K ochraně vysterilizovaných předmětů před sekundární kontaminací až do jejich použití

| jednorázové |  | popiš |
| --- | --- | --- |
| papírové, polyamidové a kombinované papír-fólie a jiné se označí datem sterilizace, datem exspirace, kódem odpovědného pracovníka( vždy s procesovým testem |
| pevné obaly |  | popiš |
| – opakovaně používané - kazety, sterilizační kontejnery( vždy s procesovým testem |

skladování a transport vysterilizovaného materiálu:

| chráněné ve skříních |  |
| --- | --- |
| v zásuvkách |  |
| volně ložené |  |
| při teplotě 15 – 25 oC, 40 – 60 % vlhkost. |  |
| převáží se v uzavřených přepravkách |  |

Exspirace steril. materiálu - obaly pro jednotlivé způsoby sterilizace a jim odpovídající exsp.

| Druh obalu | Způsob sterilizace | Exspirace pro materiál |
| --- | --- | --- |
|  | PS 1) | HS 2) | PLS 3) | FS 4) | ES 5) | Volně uložený | Chráněný |
| Kazeta | - | + | - | - | - | 24 hod. | 48 hod. |
| Kontejner | + | + * | + ** | - | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír/přířez | + | - | - | - | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| papír – folie | + | - | - | + | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polyamid | - | + | - | - | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polypropylen | - | + | + | - | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Tyvek | - | - | + | + | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| netkaná textilie | + | - | - | *** | *** | 6 dnů | 12 týdnů |
| Dvojitý obal |  |  |  |  |  | 12 týdnů | 6 měsíců |
| dvojitý obal a skladovací obal |  |  |  |  |  | 1 rok | 1 rok |
| *kontejner s filtrem z termostabilního materiálu | 1)Sterilizace vlhkým teplem |
| **speciální kontejner podle doporučení výrobce sterilizátorů | 2)Sterilizace proudícím horkým vzduchem |
| ***dle doporučení výrobce | 3)Sterilizace plazmou |
|  | 4)Sterilizace formaldehydem |
|  | 5)Sterilizace ethylenoxidem |

Způsoby sterilizace

| ve vlastní ordinaci |  |
| --- | --- |
| smluvně |  |
| kde |

| Fyzikální |  |
| --- | --- |
| vlhkým teplem v parních přístrojích |  |
| parní sterilizátor (autokláv) umístění – |
| typ, výrobní číslo |
| parametry používaných sterilizačních cyklů |
| proudícím horkým vzduchem |  |
| horkovzdušný sterilizátor, umístění |
| typ, výrobní číslo |
| parametry používaných sterilizačních cyklů |
| další za podmínek stanovených Orgánem ochrany veřejného zdraví |  |

##### Kontrola sterilizace

- Dokumentace sterilizace: spočívá v záznamu každé sterilizace (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpisy osoby, která sterilizaci provedla včetně písemného vyhodnocení nebiologických systémů). Písemná dokumentace se archivuje minimálně 5 let.

| a) zápisem do sterilizačního deníku |  |
| --- | --- |
| nebo podepsaným výstupem registračního přístroje |  |
| nebo podepsaným výstupem z tiskárny |  |
| b) datovaným písemným vyhodnocením chemického testu v každé vsázce |  |
| c) datovaným pís. vyhodnocením denního Bowie-Dick (Helix) testu a uložením testu do dokumentace |  |
| d) datovaným písemným vyhodnocením denního vakuového testu |  |

2. Monitorování sterilizačního cyklu:

| sledováním sterilizačního cyklu |  |
| --- | --- |
| Osoba zodpovědná za sterilizaci sleduje na zabudovaných měřících přístrojích, zda sterilizační cyklus probíhá dle zvoleného programu, pro splnění této podmínky nelze provádět sterilizaci po pracovní době, kdy personál není přítomen. |
| kontrolou a vyhodnocením zaznamenaných hodnot (sterilizátor vybaven tiskárnou) |  |

Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů – za kontrolu zodpovídá provozovatel

| ** Biologickými systémy |  |
| --- | --- |
| u nových přístrojů a u přístrojů po opravě nebo přemístění před jejich uvedením do provozu |  |
| ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje |  |
| jedenkrát za měsíc u sterilizátorů na odděleních centrální sterilizace nebo sterilizačních center, a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště |  |
| u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10 let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za rok |  |
| u všech ostatních sterilizátorů starších 10 let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za půl roku |  |
| ** Nebiologickými systémy |  |
| Bowie-Dick test (je testem správného odvzdušnění a pronikavosti páry) |  |
| Zkušební těleso (při sterilizaci zdravotnických prostředků s dutinou) |  |
| Chemické testy procesové (reagují již jen na přítomnost sterilizačního média. Slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a již vysterilizovaného. Tímto testem se označuje každý jednotkový obal) |  |
| Chemické testy sterilizace (jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu)* |  |
| fyzikálními systémy |  |
| vakuový test |  |
| aparatury s čidly teploty či tlaku |  |

* U parních sterilizátorů do 1 STJ se na každou vsázku používá minimálně 1 takovýto test, od 2 do 5 STJ minimálně 2 testy, od 6 do 10 STJ minimálně 3 testy a nad 10 STJ minimálně 4 testy, které se ukládají do míst, kam sterilizační médium nejhůře proniká. U plynových a plazmových sterilizátorů se na každých 10 balení používá 1 chemický test sterilizace. U horkovzdušných sterilizátorů do objemu komory 60 litrů se používá 1 test, nad 60 litrů 2 testy, nad 120 litrů 3 testy).

Pokud je opakovaně kontrola účinnosti sterilizačního přístroje nevyhovující, provede se technická kontrola přístroje v rozsahu přijímací zkoušky, která potvrdí nebo vyvrátí jeho provozní způsobilost.

B. Dezinfekce

Způsoby dezinfekce dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., např.:

| Fyzikální |  |
| --- | --- |
| dezinfekce v přístrojích, které musí zaručit při dané teplotě snížení počtu životaschopných mikroorganismů, var, nízkoteplotní dezinfekce, UV záření, filtrace, žíhání, spalování, pasterizace |
| Chemická |  |
| - dezinfekční roztoky se ředí pro každou směnu čerstvé -předměty a povrchy kontaminované biologickým materiálem se dezinfikují přípravkem s virucidním účinkem; - k zabránění vzniku rezistence mikrobů se dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami střídají, při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce; |

Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se ochranné pomůcky. Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci.		(

Režim a frekvence:

| plochy v poli lékaře a pacienta (instrumentační stolek) - po každém pacientovi |  |
| --- | --- |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| plochy mimo pole lékaře a pacienta – po skončení ordinace |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| plochy mimo prostor ordinace - po skončení ordinace |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| podlahy - po skončení ordinace |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| zubní souprava - po skončení ordinace |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| sací hadice savka - po každém pacientovi |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| operační světlo |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| preparační násadce - po každém pacientovi |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| preparační nástroje, vrtáčky - po každém pacientovi |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| otisky – každý |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| nástroje a pomůcky - po každém pacientovi |  |
| Nástroj, předmět, plocha | přípravek | koncentr. | expozice |

Zodpovídá provozovatel -  četnost kontrol: průběžně po každém pacientovi  - dezinfekční přípravky jsou používány dle vypracovaného dezinfekčního řádu, roztoky se používají dle návodu a doporučení výrobce.

Lze použít dezinfekční řády vypracované a dodávané různými firmami – jako přílohu PŘ

Uvést skutečně používané dezinfekční prostředky

| Mechanická očista |  |
| --- | --- |
| Postupy k odstranění nečistot a snížení počtu mikroorganizmů, čisticí prostředky. Pokud došlo ke kontaminaci biologickým materiálem, je nutné zařadit před mechanickou očistu proces dezinfekce. Čistící stroje a jiná zařízení se používají podle návodu výrobce. Opakovaně používané zdravotní prostředky se čistí, dezinfikují a sterilizují dle doporučení výrobce, jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat! |

###### Oddělení pracovních ploch dle jejich využití

(popsat přesně, jak jsou  odděleny - příprava injekcí, infuzí, manipulace s biologickým materiálem, apod.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

###### Manipulace s prádlem

(§ 9 vyhl. 306/2012 Sb. – příloha č. 5  - charakter prádla – výsledkem pracího procesu je prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace - zdravotnické prádlo – dělení dle zdravotních rizik)

| infekční |  |
| --- | --- |
| operační |  |
| ostatní |  |
| -zacházení s použitým prádlem - smlouva s prádelnou |  |
| - vlastní pračka v zařízení |  |
| - manipulace s prádlem - provádí se mimo prostory ordinace a s ochrannými pomůckami |  |
| - uložení prádla * |  |
| Popiš |

* v oddělené místnosti nebo samostatné skříni. Použité prádlo se skladuje ve vyčleněném větratelném prostoru (podlaha a stěny do výše 150 cm omyvatelné a dezinfikovatelné) v obalech vhodných k praní nebo omyvatelných a dezinfikovatelných nebo na jedno použití

Úklid

| Způsob provádění | denně, na vlhko |  |
| --- | --- | --- |
| Provádí (kdo) | vlastními silami |  |
|  | vlastními úklidovými pomůckami |  |
|  | smluvně |  |
| kým: |
| Prostředky | ordinace - běžné detergenty s dezinfekčními přípravky |  |
| uveď koncentraci, expozici: |
|  | čekárny a chodby - běžné detergenty |  |
| Úklidové pomůcky (kbelíky, mopy) – uložení, oddělení a označení dle užití |
| Úklid se provádí dle vypracovaného provozního řádu, úklidové pomůcky se po použití vydezinfikují a usuší |
| Způsob dekontaminace místa kontaminovaného biologickým materiálem ** okamžitá dezinfekce prostor, dekontaminace potřísněného místa překrytím buničitou vatou, papírovou jednorázovou utěrkou navlhčenou virucidním dezinfekčním roztokem nebo zasypáním absorpčními granulemi s dezinfekčním účinkem. Po expozici se očistí obvyklým způsobem. |

Odpady

| veškerý odpad se odstraňuje denně |  |
| --- | --- |
| ostrý nebezpečný odpad vč. jednorázových jehel se ukládá do pevnostěnných spalitelných obalů bez další manipulace |  |
| obaly |
| biologický a nebezpečný odpad se ukládá do oddělených krytých spalitelných nádob, či plastových vaků |  |
| obaly |
| tekuté odpady (vývojka, ustalovač) se ukládají do zvláštních krytých nádob, odvoz je zajištěn smluvně |  |
| firmou v termínech |
| shromáždění odpadu před jeho konečným odstraněním ve vyhrazeném uzavřeném prostoru je možné nejdéle 3 dny |  |
| odpad je skladován nejdéle 1 měsíc v mrazícím nebo chlazeném prostoru při teplotě max. 8 °C |  |

| Platné povolení k nakládání s nebezpečnými odpady odboru ŽP OÚ |  |
| --- | --- |
| (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) |

###### Zdroj pitné vody

| z vodovodního řadu |  |
| --- | --- |
| vlastní zdroj | jeho kontrola dle předpisů |  |
| zajištění teplé vody s ohledem na prevenci legionelózy |  |

Zásady odběru biologického materiálu a manipulace s ním,

způsob jeho ukládání a zasílání na vyšetření dle zásad uvedených v § 5 vyhlášky 306/2012 Sb.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

| Při výskytu infekčního onemocnění nebo nemocniční nákazy je prováděno hlášení a opatření podle § 1 a 2 vyhlášky č. 306/2012 Sb. |  |
| --- | --- |

Očkování zdravotnického personálu proti VHB

| Jméno, příjmení | Datum posledního očkov. | Evidováno |
| --- | --- | --- |

| Malování místností ve zdravotnickém zařízení se provádí v souladu s vyhláškou č. 306/2012 podle charakteru činnosti 1x za dva roky, jinak vždy, dojde li ke kontaminaci stěn a stropů biologickým materiálem. |  |
| --- | --- |

| X | Kladná odpověď |
| --- | --- |

Provozní řád zpracoval:

................................................................................................................................................................

(datum, jméno, podpis)

Za dodržování řádu a jeho kontrolu odpovídá:

................................................................................................................................................................

(jméno, podpis)

S řádem byli seznámeni zaměstnanci:

Dne:......................................................

Podpisy:

Řád byl schválen orgánem veřejného zdraví: